Schaltuhr mit Stecksockel 24 Std., Segmente, Gangr., Front 72 x 72 mm (SUL 189 s)

Schaltuhr mit Stecksockel; Frontrahmen 72 x 72 mm; Spannklammer; ca.3 Tage Gangreserve; 24 Std.-Programm; kürzeste Schaltzeit 15 Min.; 1 Wechsler 10A/250V~; Klarsichtabdeckung.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: SUL 189 s

Bestell-Nr.: 1890801

Einheit: ST