Schaltuhr mit Stecksockel 24 Std./7T., Steckreiter, Front 72 x 72 mm (SYN 269 h)

Schaltuhr mit Stecksockel; Frontrahmen 72 x 72 mm; Spannklammer; ohne Gangreserve; umschaltbar 24 Std./7 Tage-Progr.; kürzeste Schaltzeit 20 Min./2 Std.; Schaltungsvorwahl und Dauerschaltung; 1 Wechsler 10A 250V~; Klarsichtabdeckung.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: SYN 269 h

Bestell-Nr.: 2690008

Einheit: ST