Digital-Zeitprogrammstecker DCF, Tages-, Wochen- und Zufallprogramm (theben-eltimo 020 S DCF)

Digital-Zeitprogrammstecker; DCF77 funkgesteuerte Zeiteinstellung; Schuko; Gehäuse: 129 x 65 x 41mm; Tages und Wochenprogramm; Zufallschaltung; 36 frei programmierbare Schaltzeiten; Schaltungsvorwahl und Dauerschaltung; 500 Std. Gangreserve; Schaltleistung 1000 W.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: theben-eltimo 020 S DCF

Bestell-Nr.: 200300

Einheit: ST