Zeitprogrammstecker mit Spritzwasserschutz, 24 Std., weiß (theben-timer 26 - IP 44 - Tag)

Kompakter Zeitprogrammstecker; mit Spritzwasserschutz (IP 54); Tageszeitprogramm durch 96 Segmente im Abstand von 15 Min. programmierbar; Handschalter für Schaltungsvorwahl; Schaltleistung 3500 W.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: theben-timer 26 - IP 44 - Tag

Bestell-Nr.: 0260855

Einheit: ST