Digital-Zeitschaltuhr für Rollladen- und Jalousiesteuerung, Frontrahmen 85x85mm, Unterputz/Wandmontage (theRolla P032)

Voreingestellte digitale Komfort-Zeitschaltuhr für Unterputzwandeinbau zur Steuerung eines Antriebsmotors für Rollläden/Jalousien oder als Gruppensteuergerät einsetzbar; Frontrahmen 85x85mm; textorientierte Bedienerführung im Display (17 Sprachen); Programm Astro schließt und öffnet Rollläden zu den Astrozeiten, Programm Astro-Abend; Programm Individuelle Schaltzeiten; zweites zusätzliches Sonderprogramm, Schaltzeiten für jeden Tag, zwei feste Blöcke (Montag-Freitag, Samstag-Sonntag) oder einen Block (Montag-Sonntag)  programmierbar, Sperrzeiten für Astroschaltzeit; Urlaubsprogramm mit Zufallsfunktion, Zwischenposition; Lüftungsposition für Rollläden einstellbar; Wendung für Jalousien einstellbar, Beschattungs – und Dämmerungsfunktion in Verbindung mit optionalem Lichtsensor; manuelle Bedienung über 3 Tasten (AUF/STOPP/AB),  Betriebsmodus Hand / Auto per Schiebeschalter einstellbar; austauschbare Batterie Typ CR2032 für die Gangreserve, 2 Schließer 5A/250V~. Betriebsspannung 230-240V/50-60 Hz.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: theRolla P032

Bestell-Nr.: 0320100

Einheit: ST

Zubehör:

- Lichtsensor theRolla 9070926