KNX-Visualisierung zur Steuerung der Gebäudeautomation

Komplettlösung aus Server, Konfigurationssoftware und App (iOS, Android); Grafische Darstellung aktueller Energieverbräuche; Automatisches Abschalten von Verbrauchern beim Überschreiten von Schwellwerten; Bequemes Mischen der Farben von RGB-LEDs per Farbrad; Individuelle Programme durch Logik-, Szenen- und Sequenzenmodule; Aktuelle Wetterdaten und –prognosen über Wetterstationen

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: theServa S110

Bestell-Nr.: 8254100

Einheit: ST