Reiheneinbau-Multifunktions-Taktgeber, 0,1s-100Std. (TM 345 B)

Reiheneinbau - Multifunktions - Taktgeber; Breite 17,5 mm; 7 Bereiche; alle Werte von 0,1 Sek. bis 100 Std. einstellbar. Impuls- und Pausendauer sind unabhängig voneinander einstellbar. Versorgung- und Steuerspannung AC/DC 12 bis 240 V; 1 Wechsler 5A/250 V~; Klarsichtabdeckung.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: TM 345 B

Bestell-Nr.: 3450730

Einheit: ST