Digital-Schaltuhr 2 Kanal, Frontrahmen 72x72mm, 7 T, Impuls, Zyklus (TR 636 top2 )

Digital-Schaltuhr mit Stecksockel für Wandaufbau; Frontrahmen 72x72mm; textorientierte Bedienerführung und hinterleuchtetes Display; Schnittstelle für Speicherkarte OBELISK top2; 10 Jahre Gangreserve und programmierte Sommer-/Winterzeitumstellung. Tages- und Wochenprogramm; kürzeste Schaltzeit 1 Min.; Ferien-, Impuls-, und Zyklusprogramm;   2 Zufallsprogramme; Ablauf-Timer; Dauerschaltung EIN / AUS / AUTO; Schaltungsvorwahl; 84 Speicherplätze; PIN-Codierung; 2 Kanal; 2 Wechsler 6A(6)/250V~. Betriebsspannung 230-240V/50-60 Hz.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: TR 636 top2

Bestell-Nr.: 6360100

Einheit: ST

Zubehör:

Programmierset OBELISK top2, Speicherkarte, Steckadapter, Software- CD, USB- Steckadapter, für Windows 2000/XP/Vista.

Bestell-Nr.: 9070409

OBELISK top2 Speicherkarte, einzeln

Bestell-Nr.: 9070404