Reiheneinbau-Digital-Schaltuhr 2 Kanal,  7 T, Steuereing., Imp., Zyklus., Steckkl., 2 TLE (TR 622 top2)

Reiheneinbau-Digital-Schaltuhr mit werkseitig eingestellter Uhrzeit; textorientierte Bedienerführung und hinterleuchtetes  Display; Schnittstelle incl. Speicherkarte OBELISK top2; Breite 35 mm; Federsteckklemmen; 10 Jahre Gangreserve und programmierte Sommer-/Winterzeitumstellung. Tages- und Wochenprogramm;  kürzeste Schaltzeit 1 Min.; Ferien-, Impuls-, und Zyklusprogramm; 2 Zufallprogramme; Ablauf-Timer; externer Steuereingang; Dauerschaltung EIN / AUS / AUTO;  Schaltungsvorwahl; 84 Speicherpl.; PIN-Codierung; 2 Kanäle; 2 Wechsler 16A/ 250V~.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: TR 622 top2

Bestell-Nr.: 6220100

Einheit: ST