EIB/KNX Zeitsender quarz/funkgesteuert (ZS 600 DCF EIB/KNX)

Zeitsender quarz/funkgesteuert, Reiheneinbaugehäuse 35 mm Breite, sendet Zeit und Datum auf den Bus, synchronisiert z.B. Nebenuhren, Spannungsversorgung für optionale DCF77-Antenne integriert, Datum und Uhrzeit voreingestellt (MEZ bzw. MESZ), automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (Umschaltregel einstellbar)

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: ZS 600 DCF EIB/KNX

Bestell - Nr.: 6009200

Einheit: ST