LED-Strahler für Wandmontage, schwarz, IP 55 (theLeda E10L BK)

1 LED Strahler 10 W für Wandmontage; Innen- oder Außenmontage (IP 55); Gehäuse schwarz 12x12x15 cm; Stecksockel; inkl. Schrauben und Dübel.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: theLeda E10L BK

Bestell-Nr.: 1020712

# Einheit: ST