LED-Strahler für Wandmontage, aluminium, IP 55 (theLeda P24L AL)

LED-Strahler mit 2x900 lm (entspricht 2x140 W Halogenstrahler) für Wandmontage, neutralweiß (4000 K), Innen-oder Außenmontage (IP 55), diffuses blendfreies Licht mit Aura-Effekt, Master-Master-Schaltung, Gehäuse 16x26x8 cm, Stecksockel, inkl. Abstandsrahmen, Eckwinkel, Schrauben und Dübel

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: theLeda P24L AL

Bestell-Nr.: 1020744

# Einheit: ST