LED-Strahler mit Bewegungsmelder für Wandmontage, Erfassungsbereich 180°, max. 12 m, aluminium, IP 55 (theLeda P24 AL)

LED-Strahler mit 2x900 lm (entspricht 2x140 W Halogenstrahler) mit Bewegungsmelder für Wandmontage, neutralweiß (4000 K), Erfassungsbereich 12 m, zusätzlicher Unterkriechschutz mit Radius 3 m, Bereichseingrenzung durch Linsenaufsatz, Innen-oder Außenmontage (IP 55), automatische Schaltung helligkeits- und bewegungsabhängig, diffuses blendfreies Licht mit Aura-Effekt, Master-Master-Schaltung, Funktionen: Teach-In, Test, Dämmerungsschalter, dimmbares Orientierungslicht und selbstkalkulierende Nachtunterbrechung, fernbedienbar, Gehäuse 16x26x8 cm, Stecksockel, inkl. Abstandsrahmen, Eckwinkel, Schrauben und Dübel

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: theLeda P24 AL

Bestell-Nr.: 1020944

# Einheit: ST