KNX Wetterstation, Wind, Helligkeit, Temperatur (Meteodata 140 basic KNX)

Kombisensor/Wetterstation, zum Erfassen von Wind, Helligkeit und Temperatur, zur vollautomatischen Jalousie- und Sonnenschutzsteuerung mit automatischer Sonnenstandsnachführung, Erfassung und Auswertung direkt im Gerät, Sonnenschutz für bis zu drei Fassaden durch 3 integrierte Helligkeitssensoren, 4 zusätzliche Schwellwertkanäle zur Verknüpfung externer KNX Sensoren, 6 Logikkanäle, Anzeige der Wetterdaten z. B. mit Multifunktionsdisplay VARIA 826 KNX, keine Betriebsspannung notwendig

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: Meteodata 140 basic KNX

Bestell-Nr.: 1409205

Einheit: ST

Zubehör:

Mastbefestigung für Durchmesser 60-80 mm

Bestell-Nr. 907380