KNX Jalousieaktor 4-fach (JM 4 T 24V KNX)

EIB/KNX Jalousieaktor, 4-fach Antriebssteuerung 24V, Reiheneinbaugerät, Breite 72,5 mm (4 TE), Relaisausgänge für 4 Antriebe 24V, Antriebe: z. B. für Jalousien, Rollladen, Markisen, manuelle Bedienung am Gerät, Schlupfkorrektur, Antrieb frei parametrierbar, Handschalter AUF/AB und LEDs, 4 Schließer 6A/250V

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: JM 4 T 24V KNX

Bestell-Nr.: 4940260

Einheit: ST