# AP-Rahmen PlanoBox 1WH, weiß

Rahmen für Aufputzmontage der PlanoCentro 101/000/201/300-UWH Präsenzmelder, Farbe: weiß, Abmessungen: 100 x 123 x 123 mm, inkl. Schrauben-Set PlanoBox

Liefern und montieren.

Fabrikat: ThebenHTS

Typ: PlanoBox 1WH

Bestell-Nr.: 9070731

Einheit: ST